## instalacje
Tabela nr 1. Wykaz przyłączy i instalacji elektrycznych
Lp. | Stacja/ przystanek | obiekt | oświetlenie słupowe |  | oświetlenie pozostałe |  | Gniazda |  | automaty biletowe | wyłacznik ppoż. | kasowniki | gabloty inform. | winda | inne odbiory |  | miesiąc wykonania przeglądu |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR | [11 empty] | powierzchnia wiaty peronowej powyżej 1000 m2
|  |  | opis | il. | opis | il. | 1-faz. | 3-faz. | [5 empty] | typ urządzenia | il. |  |  | ZS- o | ZS-i | ZS-e | ZU-o | ZU-i | ZU-e | ZP-o | ZP-i | PP-o | PP-i | PU | PK
1 | Kościerzyna | gniazda trójfazowe serwisowe | [5 empty] | 8 | [7 empty] | 11 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 8
2 | Kartuzy | gniazda trójfazowe serwisowe | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 6 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 2
3 | Gdańsk Śródmieście | peron + pasarela | oprawy na słupach metalowych | 3 | świetlówkowe/LED | 103 | 2 |  | 2 |  | 2 | 24 | 5 | przepompownia, zegar peronowy | 3 | 11 | 5 | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 106; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 38 | X
4 |  | część tunelu Okopowa |  |  | oświetlenie LED | 13 | [6 empty] | 1 |  |  | 11 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 13; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 1
5 |  | budynek obsługi technicznej | neon z nazwą stacji | 1 | świetłowkowe i żarowe | 24 | 25 |  |  | 1 |  |  |  | urz. łączności | 3 | 6 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR PP-o: 24; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR PP-i: 31
6 | [13 empty] | urz. ppoż i kontroli dostępu | 2
7 |  | transformator Sn/Nn wraz z obiektem stacji trafo |  |  | oświetlenie wenętrzne | 2 | 2 | [6 empty] | transformator | 2 |  |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 2; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 4
8 |  | oświetlenie ścieżki | LED, słup kompozytowy | 41 | [11 empty] | 10 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 41; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 0
9 |  | oświetl. rozjazdów | sodowe | 11 | [11 empty] | 10 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 11; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 0
10 | Gdańsk Główny | peron III | sodowe | 5 | TUSCAN świetlówkowe | 38 |  |  | 1 |  | 6 |  | 1 | przepompownia, zegar peronowy | 3 | 9 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 129; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 27 | X
11 |  | peron IV | SL100 PKP | 6 | 3x40 | 32 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 5 | 11
12 |  | peron V | SL100 PKP | 8 | 3x40 | 40 | [5 empty] | 8
13 |  | pod Błędnikiem |  |  | 150W | 8 | [9 empty] | 2 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 41; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 5
14 |  | Bud. megafonistów- piwnica | OUS | 3 |  | 2 | [7 empty] | kocioł grzewczy | 1 | 11
15 |  | Bud. megafonistów- parter |  |  |  | 14 |  |  |  | 1
16 |  | Bud. megafonistów- piętro |  |  |  | 5 | [7 empty] | klimatyzacja | 2
17 |  | Bud. megafonistów- piętro |  |  |  | 9 | [7 empty] | szafa teletechn. | 1
18 |  | Nastawnia G-SKM |  |  | oświetlenie wewnętrzne | 19 | 22 | [8 empty] | 4 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 21; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 25
19 |  | Pom. agregatu przy G-SKM |  |  | oświetlenie wewnętrzne | 2 | 3
20 | Gdańsk Stocznia | peron | SL100 PKP 100W | 16 | świetlówkowe | 12 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 16; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 2
21 |  |  | LED | 2
22 | Gdańsk Politechnika | peron | LED Philips | 18 | LED PXF | 28 |  |  | 3 |  | 8 | 36 | 1 | zegar peronowy | 1 | 6 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 56; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 49
23 |  | tunel |  |  | 1x36 TUSCAN | 10
24 | Gdańsk Wrzeszcz | peron 4 |  |  | kontener socjalny | 1 | 2 | [8 empty] | 10 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 76; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 40 | X
25 |  | peron 3 | oprawy sodowe 150W | 8 | świetlówka 3x35W | 27 | 4 | 2 |  |  | 0 | 12 | 2 | zegar peronowy | 2
26 |  |  |  |  | świetlówka 3x36W (podświetl.nazwy stacji) | 18
27 |  | tunele SKM |  |  | świetlówka 35W | 12 |  |  | 2 |  | 8 | 6
28 |  |  |  |  | świetlówka 24W (schody) | 10
29 |  | Nastawnia Wr-SKM |  |  | oświetlenie wewnętrzne | 13 | 14 | [8 empty] | 4 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 15; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 17
30 |  | Pom. agregatu przy Wr-SKM |  |  | oświetlenie wewnętrzne | 2 | 3
31 | Gdańsk Zaspa | peron | LED Philips | 18 | LED PXF | 28 |  |  | 2 |  | 6 | 2 |  |  |  | 10 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 46; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 10
32 | Gdańsk Przymorze | peron | SL100PKP 150W | 18 | 2x36 | 6 |  |  | 1 |  | 6 | 2 | 1 |  |  | 12 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 45; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 27
33 |  | tunele |  |  | 2x36 | 11 | [5 empty] | 2
34 |  | Nastawnia GOl-SKM |  |  | oświetlenie wewnętrzne | 8 | 12 | [8 empty] | 4
35 |  | Pom. agregatu przy GOl-SKM |  |  | oświetlenie wewnętrzne | 2 | 3
36 |  | Oświetlenie dojść do tuneli | LED Philips | 11
37 | Gdańsk Oliwa | peron | LED Philips | 8 | wiata: 2x36 | 65 |  |  | 2 |  | 4 | 16 | 1 |  |  | 5 | 11 | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 77; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 23 | X
38 |  |  |  |  | wejście do windy z peronu: 2x18 | 2
39 |  | tunel |  |  | 2x18 | 2
40 | Gdańsk Żabianka | peron | 150W | 12 | świetlówka 36W | 44 | 3 |  |  |  |  | 12 | 3 | zegar peronowy | 2 | 11 | 5 | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 194; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 65
41 |  |  |  |  | oświetlenie schodów 2x18W | 6
42 |  |  |  |  | świetlówka 58W | 4
43 |  | tunel |  |  | oświetl. LED awaryjne schody | 4 | 23 |  | 2 | 1 | 9 | 6 |  | wentylator | 3 | 8
44 |  |  |  |  | oprawa downlight 18W (hall) | 124 | [7 empty] | dławiki kompensacyjne | 1
45 | [13 empty] | ogrzewanie hydrantu, przepompownia | 2
46 |  | pomieszczenia administracyjne |  |  | moduły 600x600 w suficie; 4x24W | 2 | [7 empty] | sygnalizacja ppoż. | 1 |  |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR PP-o: 53; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR PP-i: 1
47 |  |  |  |  | oprawa downlight 18W (pomieszczenia) | 18
48 |  |  |  |  | świetlówki 2x18W | 3
49 |  |  |  |  | świetlówki 2x 36W | 2
50 |  |  |  |  | oprawa zwieszana 2x28W | 19
51 |  |  |  |  | oprawa świetlówkowa wbudowana 2x18W | 6
52 |  |  |  |  | oświetl. nad umywalką | 3
53 |  | dojscie od str. Ul. Subisława | LED Philips | 4 | [9 empty] | przepompownia | 1 |  |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 4
54 |  | boksy nr 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 30 |  |  | oprawy jarzeniowe | 62 | [7 empty] | wentylacja, rolety | 30 |  |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZP-o: 62; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZP-i: 30
55 | Sopot Wyścigi | peron | Selenium SGP 340 | 10 | Pacific TCW 216 2x36W | 68 | 1 |  | 1 |  | 2 | 20 | 1 | zegar peronowy | 1 | 5 | 11 | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 92; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 26 | X
56 |  |  |  |  | GLOBO 3201 1x50W - dojście do windy | 4
57 |  |  |  |  | Fido 1x60W - szyb windy | 4
58 |  |  |  |  | OPTIMA 2x36W | 2
59 |  |  |  |  | Belinda 30802/31/1- 1x22W | 3
60 |  |  |  |  | PLUTON 10A 1x8W ewakuacyjna | 1
61 | Sopot | peron |  |  | LF8-FLV 2x36W | 140 | 1 |  | 0 |  |  | 18 |  | zegar peronowy | 2 | 5 | 11 | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 182; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 54 | X
62 |  |  |  |  | DN 190 1x70W metalohalogen | 10
63 |  | tunele |  |  | TUSCAN 1x36W | 23 |  |  | 5 |  | 6 | 4 | 2
64 |  | Nastawnia Sp-SKM |  |  | oświetlenie wewnętrzne | 7 | 13 | [8 empty] | 4
65 |  | Pom. agregatu przy Sp-SKM |  |  | oświetlenie wewnętrzne | 2 | 3
66 | Sopot Kamienny Potok | peron | LED Philips | 14 | LED | 46 |  |  | 2 |  | 3 | 2 | 1 |  |  | 3 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 65; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 9
67 |  |  |  |  | 1x150 | 5 | [7 empty] | układ odwodnienia | 1
68 | Gdynia Orłowo | peron | selenium 150 150W | 18 | 2x18 | 8 |  |  | 2 |  | 5 |  |  |  |  | 9 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 37; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 25
69 |  | tunel |  |  | 2x36 | 5
70 |  | Nastawnia GOr-SKM |  |  | oświetlenie wewnętrzne | 6 | 18 | [8 empty] | 4
71 | Gdynia Redłowo | peron | LED | 17 | LED | 61 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 |  |  | 8 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 78; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 18
72 | Gdynia Wzg. Św. Maksymiliana | peron | oprawy na słupach | 8 | świetlówkowe | 56 |  |  | 2 |  | 10 | 12 |  | zegar peronowy | 2 | 11 | 5 | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 81; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 30 | X
73 |  |  |  |  | metalohalogenkowe | 3
74 |  | tunel, schody, winda |  |  | świetlówkowe | 12 | [5 empty] | 3 | 1
75 |  |  |  |  | metalohalogenkowe | 2
76 | Gdynia Główna | pochylnia, hall, parter dworca |  |  | 2x36 | 54 |  |  | 1 | 1 | 13 | 29 | 1 | szlaban parkingowy | 1 | 11 | 5 | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 164; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 70 | X
77 |  | schody dworca, piętro I, korytarz wyjściowy | OUS125 (przy wyjsciu z dyspozytury SKM) | 2 | 2x36W | 12
78 |  | peron | SL100PKP 100W | 9 | halogen 2x18 (wejście do windy) | 2 | [5 empty] | 24
79 |  |  |  |  | halogen (wiata) | 8
80 |  |  |  |  | 2x36 | 77
81 |  | kasy SKM |  |  | oprawa ośw. awaryjnego | 3 | 22 | [6 empty] | alarm | 1 |  |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZP-o: 16; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZP-i: 25
82 |  |  |  |  | oprawa zarówkowa (toaleta) | 3 | [7 empty] | klimatyzator | 2
83 |  |  |  |  | świetlówka 2x40W | 10
84 | Gdynia Główna | Punkt obsł. posprzed.- pom. 1/1 |  |  | LED | 37 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | wył. różnicowoprądowy | 10 | 11 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZP-o: 69; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZP-i: 120 | X
85 |  | Punkt obsł. posprzed.- pom. 1/2 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | oprawy awaryjne, linie LED | 10
86 |  | Punkt obsł. posprzed.- pom. 1/3 |  |  |  |  | 13 | [6 empty] | gniazda w zestawach typ Z i D | 48
87 |  | Punkt obsł. posprzed.- pom. 1/4 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | zasilanie: szafa SD, wentylacja i w-t | 3
88 |  | Punkt obsł. posprzed.- pom. 1/5 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | klimatyzator, wentylator | 4
89 |  | Punkt obsł. posprzed.- WC |  |  | plafon | 2 | 1 | [6 empty] | przepompownia | 1
90 | [13 empty] | przepł. ogrz. wody | 2
91 |  | Punkt obsł. posprzed.- korytarz |  |  | LED | 1 | 1 | [6 empty] | urządzenia biurowe | 3
92 |  | Archiwum ze schodami i przedsionkiem |  |  | LED | 28 | 3 | [6 empty] | oprawy awaryjne | 6
93 |  |  |  |  | plafon | 1 | [7 empty] | bojler | 2
94 |  | pomieszczenia SOK- łazienki |  |  | punkt oświetlenia | 6 | 2 | [6 empty] | ogrzew. nawiew., alarm, klimatyzator, nagłośnienie | 4 | 8 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 31; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 55
95 |  | pomieszczenia SOK- szatnie |  |  |  | 6 | 3
96 |  | pomieszczenia SOK- kuchnia |  |  |  | 3 | 3
97 |  | pomieszczenia SOK- hol |  |  |  | 1 | 1
98 |  | pomieszczenia SOK- dyżurka |  |  |  | 5 | 30
99 |  | pomieszczenia SOK- mag. Uzbroj. |  |  |  | 1 | 2
100 |  | pomieszczenia SOK- biuro |  |  |  | 2 | 4
101 |  | pomieszczenia SOK- serwerownia |  |  |  | 2 | 6
102 |  | pomieszczenia SOK- wejście |  |  |  | 5
103 |  | tablica pamiątkowa |  |  | oświetlenie tablicy | 5 | [11 empty] | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 5
104 |  | oświetl. rozjazdów | sodowe | 7 | [11 empty] | 10 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 7
105 |  | szlaban | [11 empty] | zasilanie szlabanu | 1
106 |  | neon z nazwą dworca | neon LED | 1
107 | Gdynia Stocznia | peron | SL100PKP 150W | 12 | 2x40 | 28 | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 8 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 46; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 7
108 |  | schody | 1x125 | 6
109 | Gdynia Grabówek | peron | SL100PKP 100W | 10 | 2x40 | 8 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 33; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 4
110 |  |  | OUS 125 | 3
111 |  | budynek |  |  | 2x40 | 4 |  |  | 1
112 |  | hall |  |  | 250 | 2
113 |  |  |  |  | 400 | 1
114 |  | tunel |  |  | 2x36 | 4
115 |  | wyjście |  |  | 250 W | 1
116 | Gdynia Leszczynki | peron | OUS400 | 14 | 2x40 | 36 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 59; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 3
117 |  | kasy |  |  | 3x40 | 5
118 |  | tunel |  |  | 2x40 | 4
119 | Gdynia Chylonia | peron | LED | 8 | LED | 59 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | szeafa teletechn. | 1 | 5 | 11 | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 96; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 19 | X
120 |  | tunel |  |  | LED | 12 | [7 empty] | pompa odwodnienia | 1
121 |  | tory odstawcze | LED | 10 | słupek niski LED | 6
122 |  | pom. techniczne |  |  | LED | 1 | 1
123 |  | oświetl. rozjazdów | LED | 10 | LED | 6 | [9 empty] | 10 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 16
124 |  | Nastawnia GCh-SKM |  |  | oświetlenie wewnętrzne | 13 | 11 | [8 empty] | 4 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 15; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 14
125 |  | Pom. agregatu przy GCh-SKM |  |  | oświetlenie wewnętrzne | 2 | 3
126 | Gdynia Cisowa | peron | LED Philips | 8 | oświetlenie pod wiatą- jarzeniowe | 18 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | zegar peronowy | 1 | 11 | 5 | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 59; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 15 | X
127 |  | tunel |  |  | oświetlenie tunelu jarzeniowe | 33 | [6 empty] | 2 | przepompownia | 1
128 | Rumia Janowo | peron | LED | 8 | LED | 58 | [6 empty] | 3 | zegar peronowy | 1 | 11 | 5 | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 78; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-i: 15 | X
129 |  | kładka | LED | 7 | LED | 4 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 |  | szafa tetechniki | 2
130 |  | schody na peron |  |  | LED | 18
131 |  | chodnik | OUS 250 | 5
132 | RUMIA | peron | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR PP-i: 4
133 | Reda | peron | [8 empty] | 2 | [6 empty] | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR PP-o: 4; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR PP-i: 4
134 |  | kasy SKM- poczekalnia |  |  | oprawa rastrowa | 2 |  |  |  |  | 2
135 |  |  |  |  | reflektor LED | 2
136 | Wejherowo Śmiechowo | peron | [8 empty] | 4 | [6 empty] | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR PP-o: 4
137 | Wejherowo Nanice | peron | [8 empty] | 4 | [6 empty] | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR PP-o: 4
138 | Wejherowo | kasa |  |  | oświetlenie wewnętrzne (oprawy hermetyczne 1x36W i 2x36W i oprawy ze źródłami na gwint E27) | 5 | 6 | [6 empty] | gniazda zasilana kas | 4
139 |  | peron | [8 empty] | 5 | [6 empty] | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR PP-o: 5
140 |  | PRT | LED | 101 | [11 empty] | 6 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZU-o: 101
141 | Luzino | peron | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 5
142 | Strzebielino | peron | [8 empty] | 2
143 | Bożepole Wlk. | peron | [8 empty] | 2
144 | Godętowo | peron | [8 empty] | 2
142 | EOR | [14 empty] | 10 |  | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS-e: 108; utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZU-e: 104
| suma |  |  | 481 |  | 1939 | 284 | 20 | 35 | 9 | 148 | 258 | 28 | 0 | 175 |  |  | 2037 | 707 | 108 | 101 | 0 | 104 | 147 | 175 | 94 | 40 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 2896 | [11 empty] | utrzymanie, przeglądy instalacji- podział kosztów. O- oświetlenie, i- inne, e- EOR ZS- o: 3513
[18 empty] | 0.57985 | 0.20125 | 0.030743 | 0.02875 | 0 | 0.029604 | 0.041845 | 0.049815 | 0.026758 | 0.011386 | 0 | 0
Sporządził:
X - powierzchnia wiaty peronowej powyżej 1000 m2

## nastawnie (hidden)
Tabela nr 2. Wykaz instalacji elektrycznych w nastawniach zleconych do utrzymania
Lp. | Kod nastawni | Nastawnia |  |  |  |  | Pomieszczenie agregatu
|  | Gniazda 1-fazowe | punkty oświetlenia w nastawni |  |  |  | punkty oświetlenia |  | Gniazda 1-fazowe
|  |  | żarowe | halogenowe | świetlówkowe 2x36W | świetlówkowe 1x36W | świetlówkowe 2x36W | żarowe
1 | G-SKM | 22 | 2 | 1 | 16 |  | 1 | 1 | 3
2 | WR-SKM | 14 | 1 | 1 | 11 |  | 1 | 1 | 3
3 | GOL- SKM | 12 | 2 | 1 | 5 |  | 1 | 1 | 3
4 | SP-SKM | 13 | 1 | 1 | 5 |  | 1 | 1 | 3
5 | GOR- SKM | 18 |  | 1 | 1 | 4
6 | GCh- SKM | 11 | 0 | 1 | 12 |  | 1 | 1 | 3
| Suma | 90 | 6 | 6 | 50 | 4 | 5 | 5 | 15
nie uwzględniać

## EOR
Tabela nr 2. Wykaz urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów zleconych do utrzymania
L.p. | Lokalizacja obiektu (stacja) | Okręg nastawczy | Symbol szafy torowej | nr rozjazdu | typ rozjazdu | Ilość kompletów eor (jedn. przeliczeniowych)
1 | Gdańsk Główny | G-SKM | 1RESO | 501 | Rz | 1 | 108
2 |  |  |  | 502 | Rz | 1
3 |  |  |  | 503 | Rz | 1 |  | 38
4 |  |  |  | 504 | Rz | 1
5 |  |  | 2RESO | 505 | Rz | 1
6 |  |  |  | 506 | Rz | 1
7 |  |  |  | 507 | Rz | 1
8 |  |  |  | 508 | Rz | 1
9 |  |  | 3RESO | 510 | Rkpd | 4
10 |  |  |  | 511 | Rz | 1
11 |  |  | RESO1 | 30 | Rz | 1
12 |  |  |  | 31 | Rz | 1
13 |  |  |  | 32 | Rz | 1
14 |  |  |  | 35 | Rz | 1
15 |  |  |  | 36 | Rz | 1
16 |  |  | RESO2 | 40 | Rz | 1
17 |  |  |  | 41 | Rz | 1
18 |  |  |  | 42 | Rz | 1
19 |  |  |  | 43 | Rkpd | 4
20 |  |  |  | 48 | Rkpd | 4
21 |  |  | RESO3 | 50 | Rkpd | 4
22 |  |  |  | 52 | Rkpd | 4
23 |  |  |  | 55 | Rz | 1
24 | Gdańsk Wrzeszcz | WR-SKM | RESO1 | 51 | Rz | 1
25 |  |  |  | 52 | Rz | 1
26 |  |  |  | 53 | Rz | 1 |  | 8
27 |  |  |  | 54 | Rz | 1
28 |  |  | RESO2 | 101 | Rz | 1
29 |  |  |  | 102 | Rz | 1
30 |  |  | RESO3 | 103 | Rz | 1
31 |  |  |  | 104 | Rz | 1
32 | Gdańsk Oliwa | GOl-SKM | RESO1 | 51 | Rz | 1
33 |  |  |  | 52 | Rz | 1
34 |  |  |  | 53 | Rz | 1
35 |  |  |  | 54 | Rz | 1
36 | Sopot | SP-SKM | RESO1 | 36 | Rz | 1
37 |  |  |  | 37 | Rkpd | 4
38 |  |  |  | 38 | Rz | 1
39 |  |  |  | 40 | Rz | 1 |  | 12
40 |  |  |  | 41 | Rz | 1
41 |  |  | RESO2 | 51 | Rz | 1
42 |  |  |  | 52 | Rz | 1
43 |  |  |  | 53 | Rz | 1
44 | Sopot | SP-SKM | RESO2 | 54 | Rz | 1
45 | Gdynia Orłowo | GOr-SKM | RESO1 | 51 | Rz | 1
46 |  |  |  | 52 | Rz | 1
47 |  |  |  | 53 | Rz | 1
48 |  |  |  | 54 | Rz | 1
49 | Gdynia Główna osobowa | GG-SKM | REOR-1 | 1 | Rz | 1
50 |  |  |  | 2 | Rz | 1
51 |  |  |  | 3 | Rz | 1
52 |  |  |  | 11 | Rz | 1
53 |  |  |  | 12 | Rz | 1
54 |  |  | RESO1 | 31 | Rz | 1
55 |  |  |  | 32 | Rkpd | 4 |  | 20
56 |  |  |  | 33 | Rkpd | 4
57 |  |  |  | 34 | Rz | 1
58 |  |  |  | 35 | Rz | 1
59 |  |  |  | 36 | Rz | 1
60 |  |  | 11REOR | 95 | Rz | 1
61 |  |  |  | 98 | Rz | 1
62 |  |  |  | 99 | Rz | 1
63 | Gdynia Chylonia | CHY | REOR1 | 1 | Rz | 1
64 |  |  |  | 2 | Rz | 1
65 |  |  |  | 5 | Rz | 1
66 |  |  | RSO-REOR | 8 | Rz | 1
67 |  |  | REOR2 | 11 | Rz | 1
68 |  |  |  | 12 | Rz | 1
69 |  |  | REOR | 21 | Rz | 1
70 |  |  |  | 22 | Rz | 1 |  | 22
71 |  |  |  | 23 | Rz | 1
72 |  |  |  | 24 | Rz | 1
73 |  |  |  | 25 | Rkpd | 1
74 |  |  |  | 26 | Rz | 1
75 |  |  | RS-16-2/2 | 31 | Rkpd | 4
76 |  |  |  | 32 | Rz | 1
77 |  |  | RS-16-2/3 | 33 | Rz | 1
78 |  |  |  | 34 | Rz | 1
79 |  |  |  | 39 | Rz | 1
80 |  |  |  | 41 | Rz | 1
81 |  |  |  | 42 | Rz | 1
82 | Gdynia Cisowa | GCA | RS-20-1/1 | 101 | Rkpd | 4 | 105
83 |  |  |  | 102 | Rz | 1
84 |  |  |  | 104 | Rz | 1
85 |  |  |  | 105 | Rz | 1
86 |  |  |  | 107 | Rz | 1
87 |  |  | RS-20-1 | 109 | Rz | 1
88 |  |  |  | 111 | Rz | 1 |  | 84
89 |  |  |  | 113 | Rz | 1
90 |  |  |  | 114 | Rz | 1
91 |  |  |  | 117 | Rz | 1
92 |  |  | RS-20-3 | 123 | Rz | 1
93 |  |  |  | 125 | Rz | 1
94 | Gdynia Cisowa | GCA | RS-20-3 | 126 | Rz | 1
95 |  |  |  | 127 | Rz | 1
96 |  |  |  | 128 | Rz | 1
97 | Gdynia Cisowa | GCA | RS-21-1 | 204 | Rz | 1
98 |  |  |  | 205 | Rz | 1
99 |  |  |  | 206 | Rz | 1
100 |  |  |  | 207 | Rkpd | 2
101 |  |  |  | 208 | Rkpd | 4
102 |  |  |  | 209 | Rz | 1
103 |  |  |  | 210 | Rkpd | 4
104 |  |  |  | 211 | Rz | 1
105 |  |  | RS-20-2 | 119 | Rz | 1
106 |  |  |  | 120 | Rz | 1
107 |  |  |  | 121 | Rz | 1
108 |  |  |  | 134 | Rz | 1
109 |  |  |  | 135 | Rz | 1
110 |  |  |  | 136 | Rz | 1
111 |  |  |  | 137 | Rz | 1
112 |  |  |  | 138 | Rz | 1
113 |  |  |  | 139 | Rz | 1
114 |  |  | RS-21-4/1 | 223 | Rz | 1
115 |  |  |  | 224 | Rz | 1
116 |  |  |  | 230 | Rz | 1
117 |  |  | RS-21-4 | 225 | Rz | 1
118 |  |  |  | 226 | Rz | 1
119 |  |  |  | 227 | Rz | 1
120 |  |  |  | 228 | Rz | 1
121 |  |  |  | 231 | Rz | 1
122 |  |  |  | 232 | Rz | 1
123 |  |  |  | 233 | Rz | 1
124 |  |  | RS-21-3/1 | 234 | Rz | 1
125 |  |  |  | 235 | Rz | 1
126 |  |  |  | 238 | Rz | 1
127 |  |  |  | 239 | Rkpd | 4
128 |  |  |  | 240 | Rkpd | 4
129 |  |  |  | 241 | Rkpd | 4
130 |  |  | RS-21-3/2 | 246 | Rz | 1
131 |  |  |  | 248 | Rz | 1
132 |  |  |  | 252 | Rz | 1
133 |  |  |  | 253 | Rz | 1
134 |  |  | RS-21-6 | 271 | Rz | 1
135 |  |  |  | 272 | Rkpd | 4
136 |  |  |  | 273 | Rz | 1
137 |  |  |  | 274 | Rz | 1
138 |  |  |  | 275 | Rz | 1
139 |  |  | RS-22-1 | 276 | Rz | 1
140 |  |  |  | 277 | Rz | 1
141 |  |  |  | 280 | Rz | 1
142 |  |  |  | 281 | Rz | 1
143 |  |  | RS-27-1 | 313 | Rz | 1
144 | Gdynia Cisowa | GCA | RS-27-1 | 314 | Rz | 1
145 |  |  |  | 319 | Rz | 1
146 |  |  |  | 328 | Rkpd | 4
147 | Gdynia Cisowa | GCA | RS-27-1 | 330 | Rz | 1
148 |  |  |  | 333 | Rz | 1
149 | Wejherowo | Wh1 | EOR-4 | 51 | Rz | 1
150 |  |  |  | 52 | Rkpd | 4
151 |  |  |  | 53 | Rz | 1
152 |  |  | EOR-5 | 60 | Rz | 1 |  | 13
153 |  |  |  | 61 | Rz | 1
154 |  |  |  | 62 | Rz | 1
155 |  |  |  | 63 | Rpd | 2
156 |  |  |  | 64 | Rpd | 2
Łącznie | [5 empty] | 213
Sporzadził: