dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację EOR dla stacji Gdańsk Główny – oraz sterowania oświetleniem peronu dla stacji Gdańsk Główny znak: SKMMS –ZP/N/11/11

Zamawiający przedstawia w załączeniu pytanie złożone w toku postępowania wraz z treścią odpowiedzi.

Pytanie nr 1.

W załączonej dokumentacji podano, że kable relacji RESO1-ZK1 oraz RESO 2 – ZK1 należy wykonać kablem YAKY 4x95. W dołączonym przedmiarze w poz. 51 d.2 wpisany jest kabel YAKY 4x120. Jaki kabel należy przyjąć w ww. pozycji? Czy w przypadku wyboru kabla YAKY 4x95 należy zmienić treść w pozycji 51 d.2 na „Zakup kabla YAKY 4x95”?

Odpowiedź:

Należy przyjąć kabel YAKY 4x95. Należy zmienić treść w pozycji 51 d.2 zgodnie z sugestią Wykonawcy.