Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa obiektu obrządzania kabin sanitarnych A-13 w zakresie konstrukcji żelbetowej i posadzki peronu wewnętrznego - znak sprawy: SKMMS.214.23.17

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedź na pytanie zadane w toku przedmiotowego postępowania, wraz z treścią pytania:

Pytanie 1: W trakcie wykonywania prac Etapu I postępowania, następowało zalewanie z instalacji deszczowej, odprowadzającej wodę z dachu. Etap II nie przewiduje wymiany i udrożnienia kanalizacji deszczowej.

W jaki sposób Zamawiający przewiduje zabezpieczenie wykonywanych prac na poziomie peronu?

Odpowiedź: Kanalizacja deszczowa jest drożna - ewentualne wycieki mogły powstawać na skutek nieszczelnych połączeń rynien, rur spustowych i poszycia dachowego. Sposób zabezpieczenia placu budowy, w tym przed opadami atmosferycznymi jest dowolny i należy do Wykonawcy, przy czym nie powinien on istotnie utrudniać funkcjonowania obiektu podczas przebudowy.