dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej 250” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak sprawy: SKMMS-ZP/N/13/16

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego postępowania, wraz z treścią pytań:

1.

„W załączniku 1 – OPZ w części IV w pkt. 11 znajduje się zapis:

„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował poszczególne elementy dokumentacji zgodnie z ogólnie akceptowalnymi standardami w dziedzinie dokumentowania analiz o podobnym charakterze.”

Prosimy podanie, jakie standardy na myśli ma zamawiający”.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby dokumentacja zawierała elementy zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst pierwotny: Dz.U. 2004 r., nr 202, poz. 2027, tj. Dz.U. 2013 r., poz. 1129)

2.

„W załączniku 1 – OPZ w części IV w pkt. 13 znajduje się zapis:

„PFU musi uwzględniać wskazane przez Zamawiającego obecne i planowane koncepcje zabudowy i rozwiązań architektoniczno-funkcjonalnych obiektów SKM. Zamawiający przekaże wykonawcy ww. wytyczne”.

Czy Zamawiający posiada prawa autorskie do w/w koncepcji?

Czy zamawiający przekaże wykonawcy w/w koncepcje wraz z prawem wykorzystania zapisów z tych dokumentów, w dokumentach wytwarzanych w ramach umowy”.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający posiada prawa autorskie do w/w koncepcji.

Tak, Zamawiający przekaże Wykonawcy w/w koncepcje wraz z prawem wykorzystania zapisów z tych dokumentów, w dokumentach wytwarzanych w ramach umowy, na prośbę Wykonawcy, po podpisaniu umowy.

3.

„W załączniku 1 OPZ w pkt. 1.3 Planowany zakres inwestycji znajduje się zapis:

„W programie Funkcjonalno-Użytkowym należy dokonać wstępnych i projektowych założeń zabudowy, uruchomienia oraz przekazania do eksploatacji i użytkowania elementów infrastruktury w ramach niniejszego zamówienia w ty:

- budynku Dworca Podmiejskiego Gdynia Główna wraz z tunelem, wejściem na peron, układem torowym i otoczeniem budynku; peronu pod kątem dostosowania dla osób z ograniczoną możliwością poruszania”

Prosimy o określenie oczekiwanej formy wstępnych i projektowych założeń? Czy to ma być w formie ekspertyzy, koncepcji lub w innej formie.”

Odpowiedź:

W ramach tego punktu Zamawiający oczekuje wykonania ekspertyzy budowlanej budynku dworca podmiejskiego, koncepcji architektonicznej centrum monitoringu wraz z niezbędnym zapleczem, spójnej z uzyskaną ekspertyzą oraz wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz specyfikacji wykonania prac uwzględniającej konieczność ciągłej pracy istniejącej dyspozytury SOK oraz Dyspozytorów Ruchu

4.

„Czy w związku z tym, że Dworzec Podmiejski w Gdyni wpisany jest do rejestru zabytków Zamawiający będzie oczekiwał od wykonawcy w ramach prac objętych umową uzyskania wytycznych konserwatora dla prac budowlanych realizowanych na terenie dworca jako dokumentu udostępnianego na etapie przetargu na projekt i budowę.”

Odpowiedź:

Tak, zamawiający będzie oczekiwał uzyskania wytycznych konserwatora dla prac budowlanych realizowanych na terenie dworca jako dokumentu udostępnianego na etapie przetargu na projekt i budowę.

5.

„W załączniku 1 OPZ w pkt. 1.3 Planowany zakres inwestycji na str. 17 i 18 znajduje się zapis:

„Przystosowanie peronu SKM Gdynia Główna do odprawy podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się oraz modernizacja budynku Dwoca Podmiejskiego Gdynia Główna obejmować będzie, m.in.:

- częściową wymianę nawierzchni peronu w celu dostosowania jej do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się,

- naprawę stropodachów,

- wykonanie prawidłowego systemu odwodnienia dachu i tarasów,

- naprawę i renowację ścian i sufitów,

- renowację drewnianych elementów wykończenia wnętrza holu dla podróżnych,

- renowację kamiennej posadzki holu,

- dostosowanie istniejących okienek kasowych do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się,

- montaż szklanych drzwi automatycznych pomiędzy holem a wejściem na peron SKM

- montaż kurtyn cieplnych,

- modernizację ogólnodostępnych toalet,

- renowację/wymianę drzwi wejściowych do budynku dworca wraz z montażem urządzeń wspomagających

- otwieranie drzwi oraz montaż kurtyny powietrznej,

- naprawę uszkodzonych tynków zewnętrznych, gzymsów, attyki tarasu,

- ukrycie w elewacji zewnętrznej istniejących kabli lub przeniesienia ich od wnętrza budynku,

- wymiana obróbek blacharskich,

- przełożenie istniejących urządzeń klimatyzacyjnych na dach budynku,

- naprawę/wymianę uszkodzonych płyt kamiennych w strefie wejścia do budynku Dworca Podmiejskiego,

- wymianę nawierzchni na placu przed Dworcem,

- montaż elementów małej architektury 9np. ławki, kosze na śmieci),

- montaż elementów systemu informacji pasażerskiej,

- montaż tzw. antyptaków na zewnątrz budynku,

- termomodernizacja budynku, dostosowanie elewacji na wzór zmodernizowanego Budynku Dworca,

- wymiana pionów oraz przyłączy wod. – kan.

- wykonanie zasilenia budynku z jednego przyłącza energetycznego,

- wykorzystanie istniejących lub wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych wyciągowych oraz nawiewnych w całym budynku, w tym w pomieszczeniach piwnicy;

- modernizacja tarasu zewnętrznego (wymiana pokrycia, systemu odwodnienia), w tym także wymiana ogrodzenia przy torze 501 i modernizacja muru okalającego taras,

- likwidacja przybudówek do budynku, odkrycie podcieni

- oraz pozostałych prac wynikających z wytycznych konserwatora zabytków”.

Opis prac powyżej opisuje kompleksowy remont całego dworca.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac opisany powyżej będzie do ujęcia w ramach opracowywanego PFU.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres prac opisany powyżej będzie do ujęcia w ramach opracowywanego PFU.

6.

„W załączniku 1 do OPZ w pkt. 1.3 Planowany zakres inwestycji na str. 19 znajduje się zapis:

„Należy wskazać na konieczność przełączenia zasilania całego dworca do jednego przyłącza energetycznego (nie dotyczy przyłączy najemców powierzchni handlowo-usługowych, do ustalenia, czy Ew. podliczniki). Obecnie funkcjonuje kilka przyłączy, zasilających części dworca.”

Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac ujętych w PFU ma zawierać nowe linie zasilające dp dworców, jako całego obiektu.”

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że należy przebudować instalację elektryczną wewnętrzną i przygotować jeden punkt dystrybucyjny z jednego przyłącza. W chwili obecnej poszczególne części dworca podmiejskiego zasilane są z niezależnych przyłączy. Należy przewidzieć jedno główne przyłącze z zapewnieniem rezerwowego zasilania dla nastawni (z drugiego przyłącza, jak to jest wykonane w chwili obecnej). W wyniku audytu należy określić konieczność zwiększenia mocy oraz ewentualną potrzebę wykonania nowej linii zasilającej.

Uwaga. Powyższe dotyczy tylko dworca podmiejskiego, a nie dworców jako całego obiektu.

7.

„W załączniku 1 do OPZ w pkt. 1.3 Planowany zakres inwestycji na str. 19 znajduje się zapis:

„Utworzenie stanowiska monitoringu oświetlenia peronów i elektrycznego ogrzewania rozjazdów – Centrum posiadać ma stanowisko zbierające sygnały ze zmodernizowanego systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oświetlenia peronów. W przypadku sygnału awarii Centrum posiadać będzie możliwość przekazywania informacji o nieprawidłowości systemu do firmy odpowiadającej za utrzymanie instalacji.”

Prosimy o informacje czy te systemy posiadają automatykę umożliwiającą przekazywanie sygnałów do Centrum czy też w ramach PFU należy taką automatykę zaprojektować. Jeżeli posiadają taka automatykę to czy punkt styku z instalacją monitoringu znajduje się w obszarze dworców czy też jest to rozproszone w terenie wzdłuż linii kolejowej 250”.

Odpowiedź:

W ramach PFU należy taką automatykę zaprojektować przy współpracy z twórcami oprogramowania.

8.

„W załączniku 1 do OPZ w pkt. 1.3 Planowany zakres inwestycji na str. 21 znajduje się zapis:

„Zaprojektowanie i rozbudowa systemu monitorowania pracy wind zlokalizowanych na linii 250 wraz z rozbudową systemu diagnostyki i zdalnego sterowania pracy wind. System ma być zintegrowany z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem..”

Czy w przypadku braku możliwości wykonania diagnostyki i zdalnego sterowania pracy wind ze względu na jej ograniczenia techniczne należy w PFU zakładać ich wymianę czy też należy je pominąć w realizacji.”

Odpowiedź:

Wykonawca powinien określić możliwości objęcia systemem diagnostycznym i zdalnego sterowania pracy wind wszystkich istniejących urządzeń, a także określić zakres prac niezbędnych do włączenia tych urządzeń do istniejącego systemu.

9.

„Czy w ramach zadania „Etap I – Audyt bezpieczeństwa dworca podmiejskiego w Gdyni głównej, stacji i przystanków kolejowych oraz innych obiektów SKM na linii kolejowej nr 250 w zakresie funkcjonujących systemów zabezpieczenia technicznego i ochrony i ich inwentaryzacja” wymagane jest również sprawdzenie istniejącej infrastruktury kablowej (identyfikacja okablowania i sposobu ich prowadzenia) w danej lokalizacji? Wykonawca zwraca uwagę, że w wielu przypadkach może okazać się to niewykonalne.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga sprawdzenia istniejącej infrastruktury kablowej w takim zakresie w jakim jest to możliwe do wykonania.

10.

„Jaka procedurę przewiduje zamawiający w przypadku braku odpowiedniej dokumentacji technicznej określającej funkcję danego urządzenia bądź okablowania ujawnionych podczas audytu?”

Odpowiedź:

Kwestia ta będzie podlegała wyjaśnieniu z Zamawiającym każdorazowo w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.

11.

„Zamawiający wymaga, aby przygotowany PFU uwzględniał istniejące wytyczne oraz standardy PKP SKM w Trójmieście o związane z funkcjonowaniem systemów  zbaepieczenia technicznego na obiektach SKM opracowane przez Zamawiającego”. Czy nadmienione standardy zostaną udostępnione potencjalnym wykonawcą PFU przed ogłoszeniem wyników przetargu czy tylko dla wybranego podmiotu po ogłoszeniu wyników?”

Odpowiedź:

Informacje na temat posiadanych standardów i wytycznych zostaną przekazane Wykonawcy podczas pierwszego spotkania koordynacyjnego, po podpisaniu umowy.

12.

„Zwracamy się z pytaniem do zamawiającego odnośnie zapisów SIWZ, czy zamawiający dopuszcza korzystanie przez Wykonawcę z wiedzy i doświadczenia podwykonawcy i jakich w tym zakresie wymaga dokumentów od Wykonawcy.”

Odpowiedź:

Przedmiotowe postępowanie dotyczy udzielenia zamówienia sektorowego i prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień podprogowych sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 132 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164). Regulamin ten stanowi, że o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia (§ 11 ww. Regulaminu) oraz Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (§ 30). Regulamin nie przewiduje możliwości polegania przez wykonawcę na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów w kontekście spełniania warunków udziału w postępowaniu.