Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiot umowy

Wymiana podwieszeń sieci trakcyjnej w sekcjach L15, L28 oraz częściowo w L5(L43), L6(L44) na linii kolejowej nr 250 w ilości 72 sztuk.

Wymianę podwieszeń należy przeprowadzić w następujących lokatach:

| Lp | lokata | sekcja | Lp | lokata |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14-42 | L28 | 37 | 6-21 | L15 |
| 2 | 14-40 |  | 38 | 6-23 |  |
| 3 | 14-38 |  | 39 | 6-25 |  |
| 4 | 14-36 |  | 40 | 6-27 |  |
| 5 | 14-34 |  | 41 | 6-29 |  |
| 6 | 14-32 |  | 42 | 6-31 |  |
| 7 | 14-30 |  | 43 | 6-33 |  |
| 8 | 14-28 |  | 44 | 6-35 |  |
| 9 | 14-26 |  | 45 | 6-37 |  |
| 10 | 14-24 |  | 46 | 7-1 |  |
| 11 | 14-22 |  | 47 | 7-3 |  |
| 12 | 14-20 |  | 48 | 7-5 |  |
| 13 | 14-18 |  | 49 | 7-7 |  |
| 14 | 14-16 |  | 50 | 7-9 |  |
| 15 | 14-14 |  | 51 | 7-13 |  |
| 16 | 14-12 |  | 52 | 7-17 |  |
| 17 | 14-10 |  | 53 | 7-23 |  |
| 18 | 14-8 |  | 54 | 7-25 |  |
| 19 | 14-6 |  | 55 | 7-27 |  |
| 20 | 14-4 |  | 56 | 7-29 |  |
| 21 | 14-2 |  | 57 | 7-31 |  |
| 22 | 13-42 |  | 58 | 7-33 |  |
| 23 | 13-40 |  | 59 | 7-39 |  |
| 24 | 13-38 |  | 60 | 7-41 |  |
| 25 | 13-36 |  | 61 | 7-43 |  |
| 26 | 13-34 |  | 62 | 7-45 |  |
| 27 | 13-32 |  | 63 | 23-16 | L6(L44) |
| 28 | 13-30 |  | 64 | 23-12 |  |
| 29 | 13-28 |  | 65 | 23-10 |  |
| 30 | 13-26 |  | 66 | 23-8 |  |
| 31 | 13-24 |  | 67 | 23-6 |  |
| 32 | 13-22 |  | 68 | 23-4 |  |
| 33 | 22-23 | L5(L43) | 69 | 22-30 |  |
| 34 | 22-25 |  | 70 | 22-28 |  |
| 35 | 22-27 |  | 71 | 22-26 |  |
| 36 | 22-29 |  | 72 | 22-24 |  |

Remont obejmuje następujący zakres:

- demontaż teownikowych podwieszeń sieci trakcyjnej,

- montaż rurowych podwieszeń sieci trakcyjnej,

- pomontażową regulację sieci trakcyjnej,

- zastosować izolatory porcelanowe.

Odzyskane kompletne podwieszenia poza izolatorami zdać do ZAMAWIAJĄCEGO.

Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.