dot. przetarg nieograniczony znak: SKMMS-ZP/N/11/14 – modernizacja układu torowego - - przebudowa głowicy rozjazdowej na stacji Gdańsk Wrzeszcz

Niniejszym, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane w toku prowadzonego postępowania.

1.  W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdziliśmy, że mur oporowy zlokalizowany na wysokości remontowanych rozjazdów jest w złym stanie technicznym, roboty prowadzone w sąsiedztwie muru mogą doprowadzić do dalszej degradacji wyniku, której wymagać będzie naprawy (parapety). Czy Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie koszt naprawy? (trudne do oszacowania), czy roboty związane z naprawą będą traktowane jako roboty dodatkowe?

Odpowiedź:

Na tym etapie remontu nawierzchni kolejowej nie przewidujemy remontu muru oporowego ani żadnych jego elementów. Tak więc roboty te nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

2.  Czy Zamawiający przewidział wymianę uszkodzonych oraz uzupełnienie brakujących rur osłonowych przewodów podwieszonych do poręczy muru oporowego Czy Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie koszt naprawy?, czy będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Odpowiedź:

Przy planowanym zakresie robót związanych z wymianą rozjazdów nie planowaliśmy wymiany uszkodzonych osłon kabli leżących przy barierce na górnej powierzchni muru oporowego.

3. W załączonym opisie brak jest informacji związanych z usunięciem kolizji kablowych, czy wymienione roboty należy traktować jako roboty dodatkowe?

Odpowiedź:

Nie przewidujemy kolizji kablowych w podtorzu przewidzianych do wymiany rozjazdów poza typowymi kablami dochodzącymi do urządzeń elektrycznych rozjazdów tj:

-- kabli zasilających i sterujących napędów zwrotnicowych.

-- kabli zasilających  elektryczne ogrzewanie rozjazdów.

-- kabli srk do liczników osi.

Demontaż i ponowny montaż tych urządzeń należy do Wykonawcy. Prace te należy wykonać pod nadzorem uprawnionych   automatyków z PKP SKM.

4. W załączonej dokumentacji projektowej PW brak rysunku, na którym znajduje się profil dna drenażu francuskiego – prosimy o uzupełnienie na profilu podłużnym torów lub jako osobny rysunek.

Odpowiedź:

Projektant nie wykonał takiego rysunku i nie podał spadków dna drenu zakładamy , że jest ono zgodne z pochyleniem niwelety toru przebiegającego na tym odcinku.

5. W załączonej dokumentacji projektowej PW rysunek nr 1 brak jest zakończenia drenażu francuskiego (brak odpływu), prosimy o wskazanie w jaki sposób nastąpi włączenie do systemu odwodnieniowego nowo wybudowanego drenażu.

Odpowiedź:

Dren francuski rzeczywiście nie jest podłączony do odpływu którego nie przewidział projektant, traktujemy dren jako chłonny (odpowiednik studni chłonnej)

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zasypki drenażu z kamiennej na zasypkę z tłucznia?

Odpowiedź:

Tak, zasypka może być z tłucznia.

7. Zapis w OPZ, że wykonawca robót udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały. Czy Zamawiający potwierdza, że udzielana gwarancja dotyczyć będzie robót i wbudowanych nowych materiałów (dotyczy napędów, liczników i eor)

Odpowiedź:

Gwarancja 36-miesięczna dotyczyć będzie zakresu wykonanych robót, wbudowanych urządzeń i materiałów. Napędy zwrotnicowe liczniki osi i eor podlegają osobnej istniejącej gwarancji stąd przy ich demontażu i powtórnym montażu konieczny jest fachowy nadzór służb odpowiadających za ich utrzymanie.