dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację przystanku osobowego SKM Gdańsk Żabianka-AWFiS - znak: SKMMS–ZP/N/11/12

Pytanie 1

Brak w przedmiarze robót „wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i odwodnienia szybów windowych” robót ziemnych wykopowo-zasypowych dla ułożenia poziomów kanalizacji podposadzkowej (DN160mm i DN110mm). Prosimy o uzupełnieni przedmiaru o roboty  ziemne niezbędne dla ułożenia kanalizacji w tunelu.

Odpowiedź:

Podstawą obliczenia ceny jest projekt budowlany i wykonawczy. Wobec tego w wycenie pozycji przedmiarowej „Wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i odwodnienia szybów windowych” należy uwzględnić zakup i montaż uzbrojenia wraz z robotami ziemnymi i odtworzeniowymi - tam gdzie nie jest to uwzględnione w innych robotach związanych z budową tunelu.

W dokonanej kalkulacji ceny  Oferent zobowiązany jest uwzględnić ewentualne różnice ilościowe bądź brak pozycji przedmiarowych  - w odpowiednich, istniejących pozycjach kosztorysu danej branży - bez dokonywania jakichkolwiek zmian w przedmiarach. Oferent/Wykonawca będzie zobowiązany wykonać całość prac określonych w dokumentacji projektowej i siwz oraz zgodnych ze sztuką budowlaną – w cenie podanej w ofercie.

Pytanie 2

Zgodnie z dokumentacją wykonawcza   „Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i odwodnienie” podejścia do przyborów trzeba wykonać w bruzdach. Brak w przedmiarze robót „wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i odwodnienia szybów windowych robót budowlanych powyższych robót . Prosimy o uzupełnieni przedmiaru o roboty dotyczące wykonania i zamurowania bruzd dla podejść do przyborów.

Odpowiedź:

Podstawą obliczenia ceny jest projekt budowlany i wykonawczy. Zamawiający informuje, że w projekcie wykonawczym zawarta jest informacja na temat grubości zaprawy zakrywającej bruzdy ścienne. W wycenie pozycji przedmiarowej „Wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i odwodnienia szybów windowych” należy uwzględnić zakup i montaż uzbrojenia wraz z wszystkimi robotami niezbędnymi do wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną.

W dokonanej kalkulacji ceny  Oferent zobowiązany jest uwzględnić ewentualne różnice ilościowe bądź brak pozycji przedmiarowych  - w odpowiednich, istniejących pozycjach kosztorysu danej branży - bez dokonywania jakichkolwiek zmian w przedmiarach. Oferent/Wykonawca będzie zobowiązany wykonać całość prac określonych w dokumentacji projektowej i siwz oraz zgodnych ze sztuką budowlaną – w cenie podanej w ofercie.

Pytanie 3

W dokumentacji wykonawczej „Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i odwodnienie” brak jest określonych parametrów armatury (standard baterii, umywalek – wymiary; misek ustępowych – odpływ poziomy, pionowy, zlewozmywaki – konglomerat, stalowe)

Odpowiedź:

W SST oraz PW przyjęto przybory sanitarne ceramiczne, a baterie z perlatorem. Dodatkowe informacje Zamawiającego: baterie umywalkowe stojące 1-uchwytowe chrom, umywalki  białe 50 cm z półpostumentem, miski ustępowe białe typu „kompakt”, zlewozmywaki – konglomerat.

Pytanie 4

Zgodnie z SIWZ pkt „8.2.6. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia kosztorysu ofertowego na podstawie przedmiaru robót stanowiących załącznik do SIWZ.” Prosimy o wyjaśnienie :

- Czy do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów załączonych przez Zamawiającego w materiałach przetargowych?

- Czy do oferty należy załączyć jedynie „kosztorys ofertowy – tabelę zbiorczą”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiarów, znajdujących się w materiałach przetargowych  oraz tabelę zbiorczą.

W dokonanej kalkulacji ceny  Oferent zobowiązany jest uwzględnić ewentualne różnice ilościowe bądź brak pozycji przedmiarowych  - w odpowiednich, istniejących pozycjach kosztorysu danej branży - bez dokonywania jakichkolwiek zmian w przedmiarach. Oferent/Wykonawca będzie zobowiązany wykonać całość prac określonych w dokumentacji projektowej i siwz oraz zgodnych ze sztuką budowlaną – w cenie podanej w ofercie.

Pytanie 5

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 z dnia 08-06-2012 prosimy o wyjaśnienie gdzie należy ująć elementy robót występujące w projekcie budowlanym i wykonawczym, a nie występujące                                     w przedmiarach robót.

Odpowiedź:

Elementy robót występujące w projekcie budowlanym i wykonawczym, a nie występujące w przedmiarach robót, należy uwzględnić w kalkulacji kosztów danej branży. W dokonanej kalkulacji ceny  Oferent zobowiązany jest uwzględnić ewentualne różnice ilościowe bądź brak pozycji przedmiarowych  - w odpowiednich, istniejących pozycjach kosztorysu danej branży - bez dokonywania jakichkolwiek zmian w przedmiarach. Oferent/Wykonawca będzie zobowiązany wykonać całość prac określonych w dokumentacji projektowej i siwz oraz zgodnych ze sztuką budowlaną – w cenie podanej w ofercie.

Pytanie 6

Zgodnie z dokumentacją „Część 8 - WENTYLACJA I OGRZEWANIE WK-2 - OGRZEWANIE” „należy zdemontować istniejącą instalację c.o., grzejniki oraz węzeł c.o. W celu skalkulowania wartości robót prosimy o uzupełnieni dokumentacji o inwentaryzację  istniejącej instalacji c.o. wraz z węzłem.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót określone są ilości grzejników jakie należy zdemontować. W przedmiarze również wyszczególniony został demontaż węzła cieplnego, z rozbiciem na poszczególne elementy węzła - przyjęto standardowe elementy wyposażenia węzła.

Pytanie 7

Zgodnie z dokumentacją „Część 4 – PRZYŁĄCZA 4.1 - PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO” „należy zdemontować wyposażenie istniejącej przepompowni wraz                                 z renowacją istniejącego zbiornika. W celu skalkulowania ceny prosimy o uzupełnieni dokumentacji                   o inwentaryzacje istniejącej przepompowni wraz ze zbiornikiem.

Odpowiedź:

Wymiary pomieszczenia przepompowni podane zostały w przedmiarze robót dla części „Przyłącze wodociągowe” poz. 19. Zamontowane urządzenia to dwie pompy Cieleckiej Fabryki Pomp Białogoń 
typ 100Z2K-8, o mocy 11kV,  oraz jedna mała pompa, która nie posiada tabliczki znamionowej.

Pytanie 8

Czy zamawiający bez zgody Zamawiającego może ingerować (dokonywać zmian) w zamieszczonych przez niego przedmiarach robót?

Odpowiedź:

Oferent nie może dokonywać zmian w przedmiarach robót (i sporządzonym na ich podstawie kosztorysie ofertowym).

W dokonanej kalkulacji ceny  Oferent zobowiązany jest uwzględnić ewentualne różnice ilościowe bądź brak pozycji przedmiarowych  - w odpowiednich, istniejących pozycjach kosztorysu danej branży - bez dokonywania jakichkolwiek zmian w przedmiarach. Oferent/Wykonawca będzie zobowiązany wykonać całość prac określonych w dokumentacji projektowej i siwz oraz zgodnych ze sztuką budowlaną – w cenie podanej w ofercie.

Pytanie 9

Brak w dokumentacji wykonawczej „Część 4 – PRZYŁĄCZA 4.1 - PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO” rysunku technicznego dotyczącego wyposażenia przepompowni wraz                        z orurowaniem. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujący rysunek.

Odpowiedź:

W PW oraz SST wskazane zostały konkretne parametry przepompowni. Pompownia stanowi komplet urządzeń składający się orurowania, pomp zatapialnych, armatury oraz szafki sterowniczej. Dokładna charakterystyka została opisana w PW. Dodatkowo załączona została karta informacyjna przepompowni z podanymi wymiarami.

Pytanie 10

Brak w przedmiarze „przebudowa sieci wodociągowej – hydranty” robót ziemnych wykopowo zasypowych wraz z rozbiórką i odtworzeniem istniejącej nawierzchni. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące roboty.

Odpowiedź:

Podstawą obliczenia ceny jest projekt budowlany i wykonawczy. W wycenie pozycji przedmiarowej „Przebudowa sieci wodociągowej – hydrant” należy uwzględnić zakup i montaż uzbrojenia wraz z robotami ziemnymi i odtworzeniowymi.

W dokonanej kalkulacji ceny  Oferent zobowiązany jest uwzględnić ewentualne różnice ilościowe bądź brak pozycji przedmiarowych  - w odpowiednich, istniejących pozycjach kosztorysu danej branży - bez dokonywania jakichkolwiek zmian w przedmiarach. Oferent/Wykonawca będzie zobowiązany wykonać całość prac określonych w dokumentacji projektowej i siwz oraz zgodnych ze sztuką budowlaną – w cenie podanej w ofercie.

Pytanie 11

W załączonej do przetargu STWiOR podane są parametry jednoznacznie wskazujące na konkretnego producenta podkładów strunobetonowych (numer Aprobaty Technicznej CNTK, która to wydana jest dla danego producenta). Jednocześnie wskazany jest typ podkładu PS-94 bez alternatywy, podczas gdy decyzją PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz zgodnie z WTWiO dla podkładów strunobetonowych nr ILK3a-5187/01/05 i Warunkami Technicznymi utrzymania nawierzchni kolejowej Id-1 (D-1) równoważnym podkładem jest podkład PS-93.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że to właśnie WTWiO jest dokumentem odniesienia, przy określaniu parametrów podkładów strunobetonowych.

Podobna sytuacja ma miejsce przy opisaniu systemu przytwierdzeń, gdzie mimo iż wskazany jest dokument WTWiO, jednocześnie wymieniona jest nazwa własna dla łapki sprężystej konkretnego producenta (SB4), podczas gdy istnieje łapka równoważna SB7.

Powyżej opisane sytuacje naruszają zasady udzielania zamówień publicznych opisane przez Prawo Zamówień Publicznych, tj. art. 29 ust. 3 Ustawy PZP (opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych), art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy PZP (opisanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję), art. 29 ust. 1 ustawy PZP (opisanie przedmiotu zamówienia bez wskazania towarów równoważnych odpowiadających parametrom oraz brak opisania kryteriów równoważności).

W związku z powyższym wnosimy o stosowne zmiany zapisów Specyfikacji przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 08.06.2012r. zamieścił w materiałach przetargowych modyfikację siwz, poprzez dodanie do dotychczasowej treści „opisu przedmiotu zamówienia” punktu IV o treści:

IV.   Uwaga:

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że :

-  ich parametry  techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same  lub lepsze od parametrów wymienionych w dokumentacji projektowej,

- geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie zmieniają przyjętych rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych,

-   nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych,

-  nie prowadzą do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za  tym idzie zmiany projektu jako zapisu świadomego rozwiązania  architektonicznego będącego wyrazem uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego  i Projektanta,

-   zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego

Jednocześnie informujemy, że nazwy produktów: „podkład PS-94” oraz „łapka sprężysta SB4”, nie są nazwami własnymi, lecz wskazaniem typu materiału, który projektant przyjął dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu, i nie wskazują na konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych dla podkładów PS 94 i łapki sprężystej SB4, o ile spełnione zostaną warunki wskazane w p. IV opisu przedmiotu zamówienia. (jw.)