## Przedmiar
Numer | Opis | Jedn. | Ilość | Cena Jednostkowa | Wartość
1 | Demontaż urządzeń na peronie |  |  |  | 0
1.001 | Demontaż głośników | szt | 6 |  | 0
1.002 | Demontaż zegara wtórnego dwustronnego | zespół | 2 |  | 0
1.003 | Demontaż wskaźnika zbliżania się pociągu | zespół | 2 |  | 0
2 | Przebudowa i budowa kanalizacji kablowej |  |  |  | 0
2.001 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w | m | 130 |  | 0
2.002 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w | m | 17 |  | 0
2.003 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych, 1 warstwa i 3 otwory w ciągu kanalizacji, 3 rury w | m | 2.5 |  | 0
2.004 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w | m | 101 |  | 0
2.005 | Budowa kanalizacji kablowej z 2 rur stalowych 60,3/3,6 w gruncie kat. III oraz ułożenie na konstrukcji wiaty | m | 26 |  | 0
2.006 | Przesunięcie ciągu kanalizacji kablowej - analogia | m | 61 |  | 0
3 | Montaż i wyposażenie szafy teletechnicznej |  |  |  | 0
3.001 | Zakup i montaż szafy teletechnicznej SZDs-492 z klimatyzatorem | szt | 1 |  | 0
3.002 | Montaż uszynienia szafy teletechnicznej | szt | 1 |  | 0
3.003 | Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 100 parach zacisków | szt | 2 |  | 0
3.004 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 | odcinek | 20 |  | 0
3.005 | Zakup i montaż modułu zasilania gwarantowanego MZG | szt | 1 |  | 0
3.006 | Zakup i zainstalowanie panelu dystrybucji zasilania | szt | 1 |  | 0
3.007 | Zakup i instalowanie modułu generującego komunikaty głosowe | element | 1 |  | 0
3.008 | Zakup i instalowanie modułu rozgłoszeniowego | szt | 1 |  | 0
3.009 | Zakup, instalowanie translacji zegarowej oraz uruchomienie i sprawdzenie działania systemu zegarowego | element | 1 |  | 0
3.010 | Zakup, instalowanie i uruchomienie modułu transmisji międzystacyjnej | szt | 2 |  | 0
3.011 | Zakup, instalowanie i uruchomienie modułu transmisji lokalnej | szt | 2 |  | 0
3.012 | Uruchomienie urządzeń i integracja systemów (ZSI i rozgłoszeniowy) | szt | 1 |  | 0
3.013 | Zakup, montaż oraz uruchomienie stacji zapisu systemu CCTV (Bosch MHW-WZ2R1-NG) | zespół | 1 |  | 0
3.014 | Zakup, instalowanie i uruchomienie urządzeń do transmisji światłowodowej dla CCTV (switch zarządzalny, media | szt | 1 |  | 0
| Urządzenia do transmisji CCTV - switch zarządzalny, | kpl. | 1 |  | 0
3.015 | Zakup i instalacja transformatora separującego | szt | 1 |  | 0
3.016 | Zakup i instalacja zwiernika tyrystorowego dla potrzeb urządzeń teletechnicznych | szt | 1 |  | 0
4 | Montaż i okablowanie urządzeń na peronie i w tunelu |  |  |  | 0
4.001 | Montaż uchwytów pod korytko stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu | m | 140 |  | 0
4.002 | Montaż korytek typu "U575", przykręcanie do gotowych otworów, szerokości 100 mm | m | 140 |  | 0
4.003 | Montaż pokryw do korytek "U575" - przykręcanie, szerokości 100 mm | m | 140 |  | 0
4.004 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe - przykręcenie uchwytów do konstrukcji | m | 60 |  | 0
4.005 | Rury RKLG 20 układane p. t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd | m | 90 |  | 0
4.006 | Rury RKLG 20 układane na gotowych uchwytach | m | 60 |  | 0
4.007 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, rur i korytek, ręczne, średnica | m | 1880 |  | 0
4.008 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, rur i korytek, ręczne, średnica | m | 4540 |  | 0
4.009 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, rur i korytek, ręczne, średnica | m | 3120 |  | 0
4.010 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, rur i korytek, ręczne, średnica | m | 510 |  | 0
4.011 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, rur i korytek, ręczne, średnica | m | 350 |  | 0
4.012 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, rur i korytek, ręczne, średnica | m | 750 |  | 0
4.013 | Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki z pianką poliuretanową | otwór | 20 |  | 0
4.014 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konstrukcji przez | szt | 15 |  | 0
4.015 | Montaż konstrukcji wsporczych na wiacie dla instalacji paneli SIP-PI | szt | 4 |  | 0
4.016 | Zakup i montaż paneli SIP-PI peronowych, dwustronnych, trzy wierszowych z oprogramowaniem systemowym | szt | 4 |  | 0
| Panel SIP-PI peronowy, dwustronny, trzy wierszowy z | kpl | 4 |  | 0
4.017 | Zakup i montaż kolumny wolnostojącej Info/SOS | szt | 3 |  | 0
4.018 | Zakup i zamontowanie zegara elektrycznego wtórnego dwustronnego 600mm na wiacie | szt | 2 |  | 0
4.019 | Instalowanie głośników zewnętrznych 1-kierunkowych na wiacie | szt | 12 |  | 0
4.020 | Instalowanie głośników zewnętrznych 2-kierunkowych na gotowych konstrukcjach wsporczych na słupie betonowym | szt | 1 |  | 0
4.021 | Zakup i montaż kamer zewnętrznych obrotowych - na słupie i na wiacie | szt | 4 |  | 0
| Kamera zewnetrzna Bosch VG5-714-ECE2 z | kpl | 4 |  | 0
4.022 | Zakup i montaż kamer zewnętrznych stacjonarnych - na wiacie i tunelu | szt | 5 |  | 0
| Kamera zewnetrzna Bosch VG5-713-CCE2 z | kpl | 5 |  | 0
4.023 | Zakup i montaż kamery Bosch VDN-498V03-11 w windzie | szt | 2 |  | 0
4.024 | Montaż urządzeń CCTV wraz z oprogramowaniem i uruchomieniem | szt | 1 |  | 0
4.025 | Zakup i montaż kasownika biletów | szt | 8 |  | 0
4.026 | Uruchomienie i sprawdzenie działania kasownika biletów | szt | 8 |  | 0
5 | Doposażenie i uruchomienie urządzeń w Centrum SKM Gdynia |  |  |  | 0
5.001 | Zakup, montaż i uruchomienie stacji dyspozytorskiej Info/SOS | kpl | 2 |  | 0
5.002 | Zakup licencji IP na oprogramowanie Info/SOS (1 stacja) | kpl | 1 |  | 0
5.003 | Rejestracja audio (1 stacja) | kpl | 1 |  | 0
5.004 | Konfiguracja i uruchomienie urządzeń systemu ZSIP w Centrum (1 stacja) | szt | 1 |  | 0
5.005 | Zakup oprogramowania dla CCTV - Bosch BRS-BASE-08A | kpl | 1 |  | 0
5.006 | Zakup oprogramowania rozszerzonego BVMS dla CCTV - Bosch MBV-XDVR-30 | kpl | 1 |  | 0
| Oprogramowanie rozszerzone BVMS dla CCTV - Bosch | kpl. | 1 |  | 0
5.007 | Opłata roczna za wsparcie technologiczne oprogramowania BVMS | kpl | 1 |  | 0
| Razem |  |  |  | 0