dot.  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę wiaduktu kolejowego pod torami nr 501 i 502 w km 15,165 linii nr 250 SKM Gdańsk-Rumia

Zamawiający przedstawia odpowiedź na pytanie wraz z treścią pytania

Proszę o uszczegółowienie informacji dotyczącej etapowania robót przy wymianie izolacji na wiadukcie. Proszę o potwierdzenie czy podczas prac związanych z torowiskiem ruch odbywać się będzie po jednym torze.

Odpowiedź:

Podczas prac związanych z torowiskiem, ruch pociągów będzie odbywał się po obu torach przy ograniczeniu prędkości do 20 km/h, a realizacja robót budowlanych odbędzie się zgodnie z punktem 9 opisu technicznego projektu wykonawczego. Dopuszcza się zamknięcia torowe nocne oraz weekendowe, uzyskane na podstawie opracowanego przez Wykonawcę harmonogramu robót.